空中智能120：医疗eVTOL急救系统
产品需求文档

基于低空经济的城市空中急救创新解决方案 · 版本 V1.0

| 文档版本 | 修改日期 | 修改人 | 修改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.12.20 | 王钰琪 | 初始版本创建，整合用户研究与设计方案 | 基于KANO模型及竞品分析 |

1. 产品背景与目标

政策机遇 低空经济政策逐步开放，eVTOL成为城市急救革命性解决方案。传统120面临交通拥堵、地理限制，平均响应时间超过30分钟，与急救“黄金10分钟”严重矛盾。

产品定位：面向城市急救场景的电动垂直起降飞行器医疗救援系统，为心梗、脑卒中等时间敏感型急症提供空中快速响应与转运。

- 核心目标：响应时间 ≤10分钟

- 覆盖半径：城市50公里无盲区急救覆盖

- 家属满意度：≥90%

2. 用户分析

2.1 核心用户群体

| 用户类型 | 角色描述 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 患者家属 | 30-60岁，关心患者安全 | 快速响应、安全转运、费用透明 |
| 医护人员 | 急救医生/护士 | 可靠工具、设备齐全、协作顺畅 |
| 120调度员 | 指挥中心人员 | 智能调度、信息同步、资源管理 |
| 运营方 | eVTOL飞行运营团队 | 安全高效、成本可控、维护便捷 |
| 政府监管 | 民航局/卫健委 | 合规性、安全性、社会效益 |

2.2 用户痛点（问卷+访谈）

| 痛点 | 描述 | 严重程度 |
| --- | --- | --- |
| 地面交通延误 | 高峰期救护车难以快速通行 | ★★★★★ |
| 信息不透明 | 家属无法实时了解转运进展 | ★★★★☆ |
| 设备不足 | 现有救护车医疗配置有限 | ★★★★☆ |
| 费用担忧 | 对新型服务价格缺乏预期 | ★★★☆☆ |
| 安全顾虑 | 对eVTOL技术信任度待提升 | ★★★☆☆ |

3. 需求列表（基于KANO模型）

必备属性 (Must-have)

| ID | 需求描述 | 优先级 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | 人身安全保障机制（旋翼失灵降落伞） | P0 | KANO问卷 |
| REQ-02 | 稳定可靠通信（5G+北斗实时传输） | P0 | KANO问卷 |
| REQ-03 | 生命体征持续监测与应急处理 | P0 | 用户访谈 |
| REQ-04 | 高效患者转运系统（担架快进快出） | P0 | 医护反馈 |

期望属性 (Performance)

| ID | 需求描述 | 优先级 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-05 | 专用物理接口（医疗设备快速对接） | P1 | KANO问卷 |
| REQ-06 | 获知完整信息（家属实时查看转运） | P1 | 家属访谈 |
| REQ-07 | 快速响应与可靠起降点网络 | P1 | 调度员访谈 |
| REQ-08 | 标准化操作流程（医护/飞行协同） | P1 | 医护访谈 |

魅力属性 (Attractive)

| ID | 需求描述 | 优先级 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-09 | 远程医疗指导系统（专家实时连线） | P2 | 医院端需求 |
| REQ-10 | 舱内环境舒适度优化 | P2 | 家属反馈 |
| REQ-11 | 医保系统直接结算 | P2 | 费用顾虑调研 |
| REQ-12 | 多病种适配模块（新生儿/创伤） | P3 | 扩展性考虑 |

4. 功能需求

4.1 飞行器硬件功能

| 模块 | 功能描述 | 对应需求 | 方案说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起落架 | 全地形降落能力 | REQ-01 | 滑橇式起落架，适应现场复杂环境 |
| 安全系统 | 旋翼失灵应急 | REQ-01 | 顶部降落伞，紧急自动弹出 |
| 舱门 | 高效对接 | REQ-04 | 后部开启，与医院停机坪高度兼容 |
| 医疗舱 | 设备集成化 | REQ-03/05 | 模块化滑轨系统，设备一键锁定 |

4.2 医疗设备配置

| 设备名称 | 功能 | 配置要求 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除颤监护一体机 | 心脏急救/监护 | 必配 | 集成于设备单元 |
| 便携式呼吸机 | 呼吸支持 | 必配 | 独立模块 |
| 萨博机 | 心肺复苏 | 选配 | 集成于担架下方 |
| AED | 自动体外除颤 | 必配 | 集成于柜体 |
| 医用负压吸引器 | 清理呼吸道 | 必配 | 集成于柜体 |

4.3 智能化系统功能

| 功能模块 | 详细描述 | 对应需求 |
| --- | --- | --- |
| AI智能调度 | 自动分析患者情况，判定是否启动空中急救 | REQ-07 |
| 5G实时通信 | 飞行途中与医院实时数据传输 | REQ-02 |
| 远程医疗指导 | 三甲专家通过视频连线指导现场急救 | REQ-09 |
| 家属信息同步 | 实时推送转运进度、预计到达时间 | REQ-06 |
| 飞行状态监控 | 飞行数据实时回传至调度中心 | REQ-02 |

5. 业务流程设计

5.1 新急救流程图

- 智能接警与评估（AI辅助分析患者情况）

- 动态调度与起飞（5G智能规划最优航线）

- 空中快速响应（150-200km/h飞往现场）

- 医护投送与急救（医护人员空降现场处置）

- 空中转运送医（全程远程医疗指导）

5.2 关键指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 平均响应时间 | ≤10分钟 | 从接警到抵达现场 |
| 设备完好率 | 100% | 每日自检记录 |
| 通信稳定性 | 99.9% | 飞行全程不断线 |
| 患者家属满意度 | ≥90% | 事后问卷调研 |

6. 非功能性需求

6.1 安全性需求

- 双冗余飞行控制系统（自动驾驶+手动驾驶舱）

- 旋翼失灵自动降落伞装置

- 紧急情况临时降落点规划方案

6.2 人机工程需求

| 维度 | 要求 | 设计方案 |
| --- | --- | --- |
| 操作范围 | 设备在肩关节半径400mm内 | 模块化滑轨系统 |
| 座椅高度 | 410-520mm可调 | 适配亚洲人体型 |
| 震动控制 | ≤5Hz | 矩阵式减震装置 |
| 腰部支撑 | 符合脊柱S曲线 | PostureFit技术 |

6.3 CMF需求（色彩/材质/工艺）

| 部件 | 材质 | 色彩 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 座舱罩 | 灰色玻璃 | 中明度灰色 | 磁控溅射镀膜+调光膜 |
| 主体外壳 | 复合材料 | 哑光深空灰 (HEX #2C3E50) | 光致变色漆面，光泽度15±5GU |
| 桨叶 | 碳纤维 | 本色清漆 | 前缘聚氨酯保护条 |
| 起落架 | 17-4PH不锈钢 | 暖调枪色 | PVD镀钛+拉丝处理 |

7. 优先级与迭代规划

| 版本 | 阶段 | 核心功能 | 预计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | MVP | 必备属性需求 (REQ-01至04) | 6个月 |
| V1.5 | 优化版 | 期望属性需求 (REQ-05至08) | 3个月 |
| V2.0 | 完整版 | 魅力属性需求 (REQ-09至12) | 6个月 |

8. 附录：需求来源说明

- 问卷调研：30份有效问卷（患者家属、医护人员、公众）

- 深度访谈：12位潜在用户（含医护、家属、调度员）

- 竞品分析：Joby, Archer, Lilium, EHang, 小鹏汇天

- KANO模型二次调研：对30位参与者进行需求属性分类

⚙️ 基于用户研究与设计方案输出 · 本文件对应设计报告《空中智能120：医疗eVTOL设计汇报》
编制：王钰琪 · 大连理工大学 工业设计 · 2025.12

—— 文档结束 · 低空急救，分秒必争 ——